GRUPA 4 *PLATFORMSKA DIGITALNA VAGA*

| **1**  ***br. stavke*** | **2**  ***Tražene specifikacije*** | | **3**  ***Ponuđene specifikacije*** | **4**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **5**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Platformska digitalna vaga  Količina**: 4** | |  | | |
|  | Naziv proizvođača: | |  | | |
|  | Tip, model: | |  | | |
| **1.1.** | Platforma vage | Širina između 1300mm do 1600mm |  |  |  |
| Dužina između 1300mm do 1600mm |  |  |  |
| Bojana platforma |  |  |  |
| Min. 4 mjerne ćelije od min. 2000 Kg mjernog raspona |  |  |  |
| Ovjereno od strane DZM-a ili drugog ovlaštenog tijela |  |  |  |
| **1.2.** | Pokazni uređaj | RS232 ili jednakovrijedan |  |  |  |
| Veličina znamenki u rasponu od 20mm do 30mm |  |  |  |
| LCD s bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem |  |  |  |
| Između 5 do 10 tipki |  |  |  |
| ABS plastično kućište ili jednakovrijedno |  |  |  |
| Punjive baterije min. 6V/4Ah |  |  |  |
| AC adapter za punjenje baterija (min. 12V/500mA) |  |  |  |
| 1.3. | Program | Program za praćenje rada platformske vage  VAGE2001-P ili jednakovrijedan |  |  |  |
| 1.4. | Printer | Printer za naljepnice OS214+ ili jednakovrijedan |  |  |  |
| 1.5. | Navoz | Rampa za mogućnost navoza robe ručnim viličarem |  |  |  |
| 1.6. | Isporuka opreme | Max. 2 tjedna |  |  |  |

***TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – PROVEDBENI ZADACI***

| **I**  ***br. stavke*** | **II**  ***Provedbeni zadaci*** | **III**  ***Ponuđene specifikacije (molimo specificirajte trajanje, resurse i metodologiju)*** | **IV**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **V**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Testiranje na lokaciji kupca |  |  |  |

***TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - POST-PRODAJNE USLUGE***

| **I**  ***Br. stavke*** | **II**  ***Usluge*** | **III**  ***Ponuđene specifikacije (molimo specificirajte trajanje, resurse i metodologiju)*** | **IV**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **V**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednogodišnje jamstvo |  |  |  |
| 2. | Odgovor na kvarove unutar 24 sata |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ovlaštena kontakt osoba*** | | ***Adresa dostave*** |
| Name: | Juraj Vuksanić  Goran Kovačić | Bomark pak d.o.o proizvodnja  Viktora Fizira 1, 42230 Ludbreg, Hrvatska |
| Phone: | +385 (0) 99 3120-599  +385 (0) 99 2563-928 |
| Fax: | +385 (0) 42 500 477 |
| E-mail: | [j.vuksanic@bomark.hr](mailto:j.vuksanic@bomark.hr)  [g.kovacic@bomark.hr](mailto:g.kovacic@bomark.hr) |
| Working hours: | 8 – 16 h local time |